## Planilha Sintética
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS/SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO - EDIFICAÇÃO PARA FINS ESCOLARES
EDIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS
ÁREA: 1.700,20m²
ITEM | REFERENCIAL | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNIT.MÃO DE OBRA | CUSTO UNIT. MATERIAL | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42570 - DEINFRA | Instalação provisória de água | unid | 1 | 745.43 | 260.9005 | 484.5295 | 20% | 894.516 | 894.516
1.2 | 43240 - DEINFRA | Instalação provisória de energia | unid | 1 | 1945.42 | 680.897 | 1264.523 | 20% | 2334.504 | 2334.504
1.3 | 99059 - SINAPI | Locação convencional de obra, com gabarito de tábua | m | 132.2 | 49.2 | 17.22 | 31.98 | 20% | 59.04 | 7805.088
1.4 | 42566 - DEINFRA | Abrigo provisório de pinus | m² | 20 | 299.52 | 104.832 | 194.688 | 20% | 359.424 | 7188.48
1.5 | 47981 - DEINFRA | Placa dos responsáveis técnicos e taxa de ART | m² | 1 | 188.81 | 66.0835 | 122.7265 | 20% | 226.572 | 226.572
1.6 | 4813 - SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00 x 2,00m) | m² | 6 | 300 | 105 | 195 | 20% | 360 | 2160
SUB TOTAL | [9 empty] | 20609.16
2.0 |  | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
2.1 | 92720 - SINAPI | Concreto armado, 25Mpa, para sapatas, cfme NBR6118 | m³ | 56.7 | 898.25 | 314.3875 | 583.8625 | 20% | 1077.9 | 61116.93
2.2 | 40044 - DEINFRA | Estacas escavadas, diâmetro 35cm | m | 980 | 49.59 | 17.3565 | 32.2335 | 20% | 59.508 | 58317.84
2.3 | 43833 - DEINFRA | Estrutura pré-fabricada de concreto armado, com pilares, vigas de baldrame, viga cinta, viga intermediária, conforme NBR 6118, inclusive montagem, inclusive rampa e escada, com impermeabilização em baldrames com manta | m² | 1700.2 | 281.08 | 98.378 | 182.702 | 20% | 337.296 | 573470.6592
2.4 | 42643 - DEINFRA | Laje pré-fabricada tipo painel, acabada, completa, instalada (intermediária, superior e da caixa d´água), e=12cm, dimensionamento cfme NBR6118 | m² | 1704.82 | 95.23 | 33.3305 | 61.8995 | 20% | 114.276 | 194820.0103
SUB TOTAL | [9 empty] | 887725.4395
3.0 |  | PAREDES, COBERTURAS E PROTEÇÕES
3.1 | 87505 - SINAPI | Alvenaria de vedação de tijolos cerâmicos furados, na horizontal de 11,5x19x19cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 1626 | 62.08 | 21.728 | 40.352 | 20% | 74.496 | 121130.496
3.2 | 42721 - SINAPI | Estrutura de madeira, madeira de 1a, para telha fibrocimento | m² | 899.31 | 53.35 | 18.6725 | 34.6775 | 20% | 64.02 | 57573.8262
3.3 | 42729 - DEINFRA | Telhamento fibrocimento 6mm, com parafusos, e cumieiras | m² | 899.31 | 35.01 | 12.2535 | 22.7565 | 20% | 42.012 | 37781.8117
3.4 | 4015 - SINAPI | Impermeabilização de laje/marquises (e área de caixa dágua) com manta asfáltica, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm, tipo III, classe B | m² | 90.39 | 39.84 | 13.944 | 25.896 | 20% | 47.808 | 4321.3651
3.5 | MERCADO | Pergolado em madeira de lei, itaúba ou garapeira, seções 10 x 20cm | m² | 20.6 | 568.36 | 198.926 | 369.434 | 20% | 682.032 | 14049.8592
3.6 | 42735 - DEINFRA | Telha translúcida, e=0,40mm, lisa | m² | 20.6 | 61.26 | 21.441 | 39.819 | 20% | 73.512 | 1514.3472
3.7 | 40784 - SINAPI | Calha de chapa galvanizada, desenvolvimento 100cm | m | 164.55 | 58.24 | 20.384 | 37.856 | 20% | 69.888 | 11500.0704
3.8 | 43837 - DEINFRA | Rufo de chapa galvanizada, corte 50cm, e=0,7mm | m | 96.75 | 40.05 | 14.0175 | 26.0325 | 20% | 48.06 | 4649.805
3.9 | 42742 - DEINFRA | Condutor PVC descida dágua 100mm | m | 84 | 61.02 | 21.357 | 39.663 | 20% | 73.224 | 6150.816
3.10 | mercado | Brise em alumínio composto, com fixação em aço | pç | 66 | 632.03 | 221.2105 | 410.8195 | 20% | 758.436 | 50056.776
3.11 | 40220 - DEINFRA | Guarda corpo metálico, h=1,10m, com corrimão metálico, pintado com tinta esmalte sintético | m | 51.2 | 238.31 | 83.4085 | 154.9015 | 20% | 285.972 | 14641.7664
SUB TOTAL | [9 empty] | 323370.9392
4.0 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 90824 - SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca, com vista, ferragens, completa, instalada, 80cm ou 90cm | unid | 22 | 314.72 | 110.152 | 204.568 | 20% | 377.664 | 8308.608
4.2 | 90820 - SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca, com vista, ferragens, completa, instalada, 60cm para WC | unid | 20 | 262.22 | 91.777 | 170.443 | 20% | 314.664 | 6293.28
4.3 | 40142 - DEINFRA | Porta-Janela de vidro temperado 10mm, com perfis, instalada | m² | 110.96 | 332.03 | 116.2105 | 215.8195 | 20% | 398.436 | 44210.4586
4.4 | 94573 - SINAPI | Janela de Alumínio branco, de correr e max-ar, com vidro 5mm | m² | 226.88 | 365.43 | 127.9005 | 237.5295 | 20% | 438.516 | 99490.5101
SUB TOTAL | [9 empty] | 158302.8566
5.0 |  | REVESTIMENTOS
5.1 | 87894 - SINAPI | Chapisco para reboco, em alvenaria, aplicado com colher de pedreiro | m² | 4956.52 | 5.56 | 1.946 | 3.614 | 20% | 6.672 | 33069.9014
5.2 | 87529 - SINAPI | Reboco e emboço (massa única), em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em parede, e=20mm, com execução de taliscas | m² | 4956.52 | 27.02 | 9.457 | 17.563 | 20% | 32.424 | 160710.2045
5.3 | 40199 - DEINFRA | Pingadeira inteira, largura 18cm | m | 127.28 | 71.02 | 24.857 | 46.163 | 20% | 85.224 | 10847.3107
5.4 | 98689 - SINAPI | Soleira de granito, ocre, 15cm, e=2,00cm | m | 51.25 | 77.81 | 27.2335 | 50.5765 | 20% | 93.372 | 4785.315
SUB TOTAL | [9 empty] | 209412.7316
6.0 |  | PISOS
6.1 | 72183 - SINAPI | Concreto virado em betoneira, 25 MPA, piso, e=7 cm, alisado, nivelante (térreo), com armação malha pop | m³ | 933.8 | 79.02 | 27.657 | 51.363 | 20% | 94.824 | 88546.6512
6.2 | 87630 - SINAPI | Contrapiso em concreto, e=3,0 cm, preparo manual | m² | 1592.31 | 33.59 | 11.7565 | 21.8335 | 20% | 40.308 | 64182.8315
6.3 | 87275 - SINAPI | Azulejo branco, aplicado sobre argamassa colante, AC-II, fuga 2mm, interno, para paredes, peças 33x45cm | m² | 459.19 | 63.96 | 22.386 | 41.574 | 20% | 76.752 | 35243.7509
6.4 | 87257 - SINAPI | Piso cerâmico, PEI-5, assentado sobre argamassa AC-II, fuga 3mm, interno e externo, com rodapés 8cm, peças 60x60cm | m² | 1592.31 | 60.64 | 21.224 | 39.416 | 20% | 72.768 | 115869.2141
6.5 | MERCADO | Base de pó de pedra, e=10cm, para assentamento paver | m³ | 47.72 | 109.01 | 38.1535 | 70.8565 | 20% | 130.812 | 6242.3486
6.6 | 92396 - SINAPI | Piso intertravado, tipo paver, e=6,00cm, cor natural, Peças tamanho 10x20cm, fabricadas com vibro-acabadora. | m² | 477.23 | 51.88 | 18.158 | 33.722 | 20% | 62.256 | 29710.4309
SUB TOTAL | [9 empty] | 339795.2272
7.0 |  | PINTURA
7.1 | 88487 - SINAPI | Aplicação manual de fundo preparador acrílico/acetinado - 2 demãos | m² | 4497.33 | 8.96 | 3.136 | 5.824 | 20% | 10.752 | 48355.2922
7.2 | 74065/002 - SINAPI | Pintura esmalte acetinado sobre madeira + fundo, 2 demãos | m² | 102 | 25.25 | 8.8375 | 16.4125 | 20% | 30.3 | 3090.6
7.3 | 95305 - SINAPI | Textura acrílica aplicada a rolo | m² | 813 | 13.3 | 4.655 | 8.645 | 20% | 15.96 | 12975.48
7.4 | 88495 - SINAPI | Massa corrida látex, aplicada sobre paredes/gesso, 2d + lixamento | m² | 3684.33 | 9.75 | 3.4125 | 6.3375 | 20% | 11.7 | 43106.661
7.5 | 88489 - SINAPI | Pintura acrílica, 2 demãos, em paredes externas, e acetinada lavável interna | m² | 4497.33 | 12.32 | 4.312 | 8.008 | 20% | 14.784 | 66488.5267
SUB TOTAL | [9 empty] | 174016.5599
8.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 43359 - DEINFRA | Caixa de PVC 2x4“ | unid | 213 | 8.99 | 3.1465 | 5.8435 | 20% | 10.788 | 2297.844
8.2 | 47985 - DEINFRA | Eletroduto leve 1 “ (inclusive para telefonia) | m | 353 | 5.9 | 2.065 | 3.835 | 20% | 7.08 | 2499.24
8.3 | 47983 - DEINFRA | Eletroduto leve ¾” | m | 1353.9 | 5.12 | 1.792 | 3.328 | 20% | 6.144 | 8318.3616
8.4 | 47987 - DEINFRA | Eletroduto pesado 1 1/2" | m | 16.4 | 10.02 | 3.507 | 6.513 | 20% | 12.024 | 197.1936
8.5 | 47986 - DEINFRA | Eletroduto pesado 1 1/4" | m | 30.5 | 11.15 | 3.9025 | 7.2475 | 20% | 13.38 | 408.09
8.6 | 47988 - DEINFRA | Eletroduto pesado 2" | m | 53.5 | 13.25 | 4.6375 | 8.6125 | 20% | 15.9 | 850.65
8.7 | MERCADO | Eletroduto vara 3,0m 3/4" | pc | 16 | 78.32 | 27.412 | 50.908 | 20% | 93.984 | 1503.744
8.8 | 43620 - DEINFRA | Caixa de Embutir PVC Octogonal para Laje 3x3" | unid | 225 | 11.54 | 4.039 | 7.501 | 20% | 13.848 | 3115.8
8.9 | 43360 - DEINFRA | Caixa de PVC 4x4” | unid | 6 | 11.007 | 3.8524 | 7.1546 | 20% | 13.2084 | 79.2504
8.10 | 43359 - DEINFRA | Caixa alumínio 4x2" | unid | 6 | 8.99 | 3.1465 | 5.8435 | 20% | 10.788 | 64.728
8.11 | MERCADO | Luva PVC rosca 3/4" | unid | 16 | 3.12 | 1.092 | 2.028 | 20% | 3.744 | 59.904
8.12 | 91994 - SINAPI | Módulo Tomada de embutir 2P+T 10A | unid | 103 | 23.27 | 8.1445 | 15.1255 | 20% | 27.924 | 2876.172
8.13 | 91995 - SINAPI | Módulo Tomada hexagonal de embutir 2P+T 20A | unid | 6 | 24.05 | 8.4175 | 15.6325 | 20% | 28.86 | 173.16
8.14 | 91965 - SINAPI | Placa espelho 4x2 com furo | unid | 22 | 11.63 | 4.0705 | 7.5595 | 20% | 13.956 | 307.032
8.15 | 91947 - SINAPI | Placa espelho 4x2 simples, para 1 função | unid | 103 | 6.73 | 2.3555 | 4.3745 | 20% | 8.076 | 831.828
8.16 | MERCADO | Placa espelho para 2 funções | unid | 31 | 4.12 | 1.442 | 2.678 | 20% | 4.944 | 153.264
8.17 | MERCADO | Placa cega | unid | 6 | 3.99 | 1.3965 | 2.5935 | 20% | 4.788 | 28.728
8.18 | 40019 - DEINFRA | Placa para embutir no piso 4x4 dupla para tomadas | unid | 12 | 71.32 | 24.962 | 46.358 | 20% | 85.584 | 1027.008
8.19 | 43654 - DEINFRA | Placa para embutir no piso 4x1 dupla para RJ45 | unid | 12 | 27.91 | 9.7685 | 18.1415 | 20% | 33.492 | 401.904
8.20 | 38083 - SINAPI | Módulo tomada CAT 6 RJ45 | unid | 26 | 33.61 | 11.7635 | 21.8465 | 20% | 40.332 | 1048.632
8.21 | 38082 - SINAPI | Módulo tomada RJ11 | unid | 26 | 19.04 | 6.664 | 12.376 | 20% | 22.848 | 594.048
8.22 | 40188 - DEINFRA | Cabo flexível 1,5mm | m | 588 | 2.76 | 0.966 | 1.794 | 20% | 3.312 | 1947.456
8.23 | 40187 - DEINFRA | Cabo flexível 2,5mm² | m | 5008 | 3.65 | 1.2775 | 2.3725 | 20% | 4.38 | 21935.04
8.24 | 43325 - DEINFRA | Cabo flexível 4mm² | m | 629 | 5.91 | 2.0685 | 3.8415 | 20% | 7.092 | 4460.868
8.25 | 43326 - DEINFRA | Cabo flexível 6mm² | m | 286.1 | 10.52 | 3.682 | 6.838 | 20% | 12.624 | 3611.7264
8.26 | 43327 - DEINFRA | Cabo flexível 10mm² | m | 300 | 12.31 | 4.3085 | 8.0015 | 20% | 14.772 | 4431.6
8.27 | 43331 - DEINFRA | Cabo flexível 50mm² | m | 5.6 | 39.62 | 13.867 | 25.753 | 20% | 47.544 | 266.2464
8.28 | 43328 - DEINFRA | Cabo 16mm² EPR/0,6/1kV | m | 80.3 | 13.58 | 4.753 | 8.827 | 20% | 16.296 | 1308.5688
8.29 | 43335 - DEINFRA | Cabo 25mm² EPR/0,6/1kV | m | 202.3 | 18.35 | 6.4225 | 11.9275 | 20% | 22.02 | 4454.646
8.30 | 43337 - DEINFRA | Cabo 50mm² EPR/0,6/1kV | m | 89 | 42.35 | 14.8225 | 27.5275 | 20% | 50.82 | 4522.98
8.31 | 39810 - SINAPI | Caixa de passagem de aço 100x100x80mm | unid | 2 | 27.3 | 9.555 | 17.745 | 20% | 32.76 | 65.52
8.32 | 39812 - SINAPI | Caixa de passagem de aço 200x200x100mm | unid | 16 | 54.9 | 19.215 | 35.685 | 20% | 65.88 | 1054.08
8.33 | 43102 - SINAPI | Caixa de passagem de aço 250x250x100mm | unid | 1 | 110.67 | 38.7345 | 71.9355 | 20% | 132.804 | 132.804
8.34 | MERCADO | Cabo de Rede CAT 6 4 pares trançados | m | 180 | 9.32 | 3.262 | 6.058 | 20% | 11.184 | 2013.12
8.35 | 43721 - DEINFRA | Cabo de Telefone CCI 1 par trançado | m | 180 | 18.32 | 6.412 | 11.908 | 20% | 21.984 | 3957.12
8.36 | 43399 - DEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnético 100 A | unid | 2 | 119 | 41.65 | 77.35 | 20% | 142.8 | 285.6
8.37 | 43399 - DEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnético 125 A | unid | 2 | 119 | 41.65 | 77.35 | 20% | 142.8 | 285.6
8.38 | 43391 - DEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | unid | 1 | 59.1 | 20.685 | 38.415 | 20% | 70.92 | 70.92
8.39 | 43396 - DEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnético 63A | unid | 2 | 67.32 | 23.562 | 43.758 | 20% | 80.784 | 161.568
8.40 | 43401 - DEINFRA | Disjuntor unipolar termomagnético 20A - 3kA | unid | 34 | 77.31 | 27.0585 | 50.2515 | 20% | 92.772 | 3154.248
8.41 | 43402 - DEINFRA | Disjuntor unipolar termomagnético 20A - 4,5kA | unid | 1 | 89.63 | 31.3705 | 58.2595 | 20% | 107.556 | 107.556
8.42 | 43392 - DEINFRA | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | unid | 4 | 52.1 | 18.235 | 33.865 | 20% | 62.52 | 250.08
8.43 | 43393 - DEINFRA | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | unid | 7 | 54.67 | 19.1345 | 35.5355 | 20% | 65.604 | 459.228
8.44 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80kA | unid | 4 | 109.32 | 38.262 | 71.058 | 20% | 131.184 | 524.736
8.45 | 38064 - SINAPI | Interruptor simples - 1 tecla | unid | 18 | 18.72 | 6.552 | 12.168 | 20% | 22.464 | 404.352
8.46 | 38074 - SINAPI | Interruptor simples - 3 teclas | unid | 13 | 23.91 | 8.3685 | 15.5415 | 20% | 28.692 | 372.996
8.47 | 38069 - SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal | unid | 2 | 14.71 | 5.1485 | 9.5615 | 20% | 17.652 | 35.304
8.48 | 43643 - DEINFRA | Interruptor bipolar Diferencial Residual 25 A Din 30mA | unid | 21 | 33.26 | 11.641 | 21.619 | 20% | 39.912 | 838.152
8.49 | MERCADO | Interruptor Diferencial Residual 40A Din bipolar 30mA | unid | 7 | 36.23 | 12.6805 | 23.5495 | 20% | 43.476 | 304.332
8.50 | MERCADO | Quadro de Distribuição 70 disj. Unipolar Embutir 225 A | unid | 1 | 1359.2 | 475.72 | 883.48 | 20% | 1631.04 | 1631.04
8.51 | 39761 - SINAPI | Quadro de Distribuição 50 disj. Unipolar Embutir 225 A | unid | 2 | 571.41 | 199.9935 | 371.4165 | 20% | 685.692 | 1371.384
8.52 | 13395 - SINAPI | Quadro de Distribuição 16 disj. Unipolar | unid | 1 | 308.61 | 108.0135 | 200.5965 | 20% | 370.332 | 370.332
8.53 | MERCADO | Luminária LED sobrepor 120W | unid | 6 | 289.31 | 101.2585 | 188.0515 | 20% | 347.172 | 2083.032
8.54 | MERCADO | Luminária LED sobrepor 200W | unid | 14 | 211.05 | 73.8675 | 137.1825 | 20% | 253.26 | 3545.64
8.55 | 40165 - DEINFRA | Luminária tubular LED 2x40W, completa | unid | 205 | 155.17 | 54.3095 | 100.8605 | 20% | 186.204 | 38171.82
8.56 | MERCADO | Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado | m | 184.3 | 96.3 | 33.705 | 62.595 | 20% | 115.56 | 21297.708
8.57 | MERCADO | Gancho curto para perfilado 42x32mm | m | 191 | 8.56 | 2.996 | 5.564 | 20% | 10.272 | 1961.952
8.58 | MERCADO | Tala reta perfurada 38mm | pc | 7 | 11.2 | 3.92 | 7.28 | 20% | 13.44 | 94.08
8.59 | 43722 - DEINFRA | Bloco terminal BLI-10 para telefonia, com canaleta de montagem | cj | 2 | 13.9 | 4.865 | 9.035 | 20% | 16.68 | 33.36
8.60 | MERCADO | Caixa subterrânea para telefonia R1 (C=60; L=35; A=50)cm | pc | 1 | 483.21 | 169.1235 | 314.0865 | 20% | 579.852 | 579.852
8.61 | 43548 - DEINFRA | Caixa de distribuição geral para telefonia N6 (A=120; L=120, P=12)cm | pc | 1 | 1178.29 | 412.4015 | 765.8885 | 20% | 1413.948 | 1413.948
8.62 | Mercado | Entrada de energia, trifásica, padrão CELESC | unid | 1 | 18563.21 | 6497.1235 | 12066.0865 | 20% | 22275.852 | 22275.852
SUB TOTAL | [9 empty] | 183083.0292
9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS
9.1 | 89711 - SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado | m | 48 | 15.47 | 5.4145 | 10.0555 | 20% | 18.564 | 891.072
9.2 | 89712 - SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado | m | 72 | 22.27 | 7.7945 | 14.4755 | 20% | 26.724 | 1924.128
9.3 | 89713 - SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado | m | 30 | 33.77 | 11.8195 | 21.9505 | 20% | 40.524 | 1215.72
9.4 | 89714 - SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado | m | 312 | 43.72 | 15.302 | 28.418 | 20% | 52.464 | 16368.768
9.5 | mercado | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 200mm, fornecido e instalado | m | 18 | 69.35 | 24.2725 | 45.0775 | 20% | 83.22 | 1497.96
9.6 | 89546 - SINAPI | Bucha de Redução Longa 50x40mm | unid | 30 | 7.16 | 2.506 | 4.654 | 20% | 8.592 | 257.76
9.7 | 98108 - SINAPI | Caixa de Gordura 100x75x50mm | unid | 1 | 418.9 | 146.615 | 272.285 | 20% | 502.68 | 502.68
9.8 | 74166 - SINAPI | Caixa de Inspeção/Interligação 60x60X60cm - DN 100 | unid | 28 | 208.78 | 73.073 | 135.707 | 20% | 250.536 | 7015.008
9.9 | 89482 - SINAPI | Caixa Sifonada 100x140x50mm | unid | 5 | 18.73 | 6.5555 | 12.1745 | 20% | 22.476 | 112.38
9.10 | 89491 - SINAPI | Caixa Sifonada 150x170x75mm | unid | 3 | 44.09 | 15.4315 | 28.6585 | 20% | 52.908 | 158.724
9.11 | mercado | Caixa Sifonada - 250 x 230 x 75mm | unid | 7 | 79.06 | 27.671 | 51.389 | 20% | 94.872 | 664.104
9.12 | 89730 - SINAPI | Joelho 45º 40mm esgoto | unid | 10 | 8.17 | 2.8595 | 5.3105 | 20% | 9.804 | 98.04
9.13 | 89735 - SINAPI | Joelho 45º 50mm esgoto | unid | 5 | 13.08 | 4.578 | 8.502 | 20% | 15.696 | 78.48
9.14 | 89748 - SINAPI | Joelho 45º 75mm esgoto | unid | 7 | 25.8 | 9.03 | 16.77 | 20% | 30.96 | 216.72
9.15 | 89801 - SINAPI | Joelho 90º 40mm esgoto | unid | 67 | 4.12 | 1.442 | 2.678 | 20% | 4.944 | 331.248
9.16 | 89802 - SINAPI | Joelho 90º 50mm esgoto | unid | 21 | 5.06 | 1.771 | 3.289 | 20% | 6.072 | 127.512
9.17 | 89750 - SINAPI | Joelho 90º 100mm esgoto | unid | 22 | 39.56 | 13.846 | 25.714 | 20% | 47.472 | 1044.384
9.18 | 89794 - SINAPI | Junção Simples 100 x 50mm esgoto | unid | 3 | 19.35 | 6.7725 | 12.5775 | 20% | 23.22 | 69.66
9.19 | 89795 - SINAPI | Junção Simples 100 x 75mm esgoto | unid | 10 | 24.25 | 8.4875 | 15.7625 | 20% | 29.1 | 291
9.20 | mercado | Luva Simples 50mm esgoto | unid | 61 | 7.81 | 2.7335 | 5.0765 | 20% | 9.372 | 571.692
9.21 | 89774 - SINAPI | Luva Simples 75mm esgoto | unid | 13 | 10.71 | 3.7485 | 6.9615 | 20% | 12.852 | 167.076
9.22 | 89778 - SINAPI | Luva Simples 100mm esgoto | unid | 59 | 13.58 | 4.753 | 8.827 | 20% | 16.296 | 961.464
9.23 | 89710 - SINAPI | Ralo Quadrado 100 x 53 x 40mm esgoto | unid | 3 | 8.31 | 2.9085 | 5.4015 | 20% | 9.972 | 29.916
9.24 | mercado | Terminal de Ventilação 50mm | unid | 4 | 23.69 | 8.2915 | 15.3985 | 20% | 28.428 | 113.712
9.25 | 89766 - SINAPI | Tê 40 x 40mm esgoto | unid | 10 | 14.73 | 5.1555 | 9.5745 | 20% | 17.676 | 176.76
9.26 | 89768 - SINAPI | Tê 50 x 50mm esgoto | unid | 25 | 14.97 | 5.2395 | 9.7305 | 20% | 17.964 | 449.1
9.27 | 89784 - SINAPI | Tê 75 x 50mm esgoto | unid | 6 | 19.23 | 6.7305 | 12.4995 | 20% | 23.076 | 138.456
9.28 | 89833 - SINAPI | Tê 100 x 100mm esgoto | unid | 24 | 21.9 | 7.665 | 14.235 | 20% | 26.28 | 630.72
9.29 | mercado | Redução PVC 100mm - 200mm | unid | 1 | 59.63 | 20.8705 | 38.7595 | 20% | 71.556 | 71.556
9.35 | 89403 - SINAPI | Tubo PVC, soldável, alimentação água, DN 32mm, fornecido e instalado | m | 78 | 5.19 | 1.8165 | 3.3735 | 20% | 6.228 | 485.784
9.36 | 89401 - SINAPI | Tubo PVC, soldável, alimentação água, DN 20mm, fornecido e instalado | m | 30 | 5.9 | 2.065 | 3.835 | 20% | 7.08 | 212.4
9.37 | 89402 - SINAPI | Tubo PVC, soldável, alimentação água, DN 25mm, fornecido e instalado | m | 114 | 7.21 | 2.5235 | 4.6865 | 20% | 8.652 | 986.328
9.38 | 89448 - SINAPI | Tubo PVC, soldável, alimentação água, DN 40mm, fornecido e instalado | m | 42 | 9.37 | 3.2795 | 6.0905 | 20% | 11.244 | 472.248
9.39 | 89449 - SINAPI | Tubo PVC, soldável, alimentação água, DN 50mm, fornecido e instalado | m | 114 | 10.82 | 3.787 | 7.033 | 20% | 12.984 | 1480.176
9.42 | mercado | Válvula de retenção para esgoto, 50mm | unid | 1 | 35.36 | 12.376 | 22.984 | 20% | 42.432 | 42.432
9.43 | mercado | Hidrômetro - DN 25, instalado, com abrigo |  | 2 | 230.56 | 80.696 | 149.864 | 20% | 276.672 | 553.344
9.44 | 89986 - SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável 1 ", com acabamento e canopla, cromados. Fornecimento e instalação, para limpeza de tubulação | unid | 7 | 56.7 | 19.845 | 36.855 | 20% | 68.04 | 476.28
9.45 | 89984 - SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável 1 1/2", com acabamento e canopla, cromados. Fornecimento e instalação. | unid | 6 | 58.03 | 20.3105 | 37.7195 | 20% | 69.636 | 417.816
9.46 | 94496 - SINAPI | Registro de gaveta Ø 1.1/4" |  | 3 | 86.37 | 30.2295 | 56.1405 | 20% | 103.644 | 310.932
9.47 | 89985 - SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável 3/4", com acabamento e canopla, cromados. Fornecimento e instalação. | unid | 21 | 59.61 | 20.8635 | 38.7465 | 20% | 71.532 | 1502.172
9.48 | 94494 - SINAPI | Registro de pressão Ø 3/4" | unid | 7 | 56.37 | 19.7295 | 36.6405 | 20% | 67.644 | 473.508
9.49 | mercado | Válvula Solenóide Ø 25mm | unid | 2 | 35.36 | 12.376 | 22.984 | 20% | 42.432 | 84.864
9.50 | mercado | Bomba submersível para esgoto, 1CV, pressurizador | cj | 1 | 1835.62 | 642.467 | 1193.153 | 20% | 2202.744 | 2202.744
9.51 | 43001 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Curta 25x20mm, PVC | unid | 53 | 10.97 | 3.8395 | 7.1305 | 20% | 13.164 | 697.692
9.52 | 43002 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC | unid | 22 | 11.3 | 3.955 | 7.345 | 20% | 13.56 | 298.32
9.53 | 43003 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC | unid | 4 | 12.48 | 4.368 | 8.112 | 20% | 14.976 | 59.904
9.54 | 43004 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Curta 50x40mm, PVC | unid | 2 | 14.27 | 4.9945 | 9.2755 | 20% | 17.124 | 34.248
9.55 | 43008 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Longa 32x20mm, PVC | unid | 1 | 12.87 | 4.5045 | 8.3655 | 20% | 15.444 | 15.444
9.56 | 43011 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Longa 50x20mm, PVC | unid | 2 | 14.02 | 4.907 | 9.113 | 20% | 16.824 | 33.648
9.57 | 43012 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC | unid | 1 | 17.4 | 6.09 | 11.31 | 20% | 20.88 | 20.88
9.58 | 43013 - DEINFRA | Bucha de Redução Soldável Longa 50x32mm, PVC | unid | 2 | 18.65 | 6.5275 | 12.1225 | 20% | 22.38 | 44.76
9.59 | mercado | Cruzeta Soldável 25mm, PVC | unid | 1 | 9.18 | 3.213 | 5.967 | 20% | 11.016 | 11.016
9.60 | mercado | Curva de Transposição Soldável 32mm, PVC | unid | 1 | 13.26 | 4.641 | 8.619 | 20% | 15.912 | 15.912
9.61 | 89358 - SINAPI | Joelho 90º Soldável 20mm, PVC | unid | 19 | 6.13 | 2.1455 | 3.9845 | 20% | 7.356 | 139.764
9.62 | 89362 - SINAPI | Joelho 90º Soldável 25mm, PVC | unid | 48 | 7.29 | 2.5515 | 4.7385 | 20% | 8.748 | 419.904
9.63 | 89367 - SINAPI | Joelho 90º Soldável 32mm, PVC | unid | 15 | 9.66 | 3.381 | 6.279 | 20% | 11.592 | 173.88
9.64 | 89367 - SINAPI | Joelho 90º Soldável 40mm, PVC | unid | 8 | 10.3 | 3.605 | 6.695 | 20% | 12.36 | 98.88
9.65 | 89370 - SINAPI | Joelho 90º Soldável 50mm, PVC | unid | 17 | 12.36 | 4.326 | 8.034 | 20% | 14.832 | 252.144
9.66 | mercado | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20 x 1/2'', PVC | unid | 27 | 13.32 | 4.662 | 8.658 | 20% | 15.984 | 431.568
9.67 | 89397 - SINAPI | Tê de Redução Soldável 25x20mm, PVC | unid | 34 | 11.38 | 3.983 | 7.397 | 20% | 13.656 | 464.304
9.68 | 89426 - SINAPI | Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC | unid | 10 | 13.26 | 4.641 | 8.619 | 20% | 15.912 | 159.12
9.69 | 89396 - SINAPI | Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC | unid | 10 | 15 | 5.25 | 9.75 | 20% | 18 | 180
9.70 | 43101 - DEINFRA | Tê de Redução Soldável 40x32mm, PVC | unid | 2 | 15.36 | 5.376 | 9.984 | 20% | 18.432 | 36.864
9.71 | 43104 - DEINFRA | Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC | unid | 2 | 21.35 | 7.4725 | 13.8775 | 20% | 25.62 | 51.24
9.72 | 43105 - DEINFRA | Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC | unid | 1 | 24.59 | 8.6065 | 15.9835 | 20% | 29.508 | 29.508
9.73 | 43087 - DEINFRA | Tê Soldável 20mm, PVC | unid | 12 | 10.57 | 3.6995 | 6.8705 | 20% | 12.684 | 152.208
9.74 | 43087 - DEINFRA | Tê Soldável 25mm, PVC | unid | 9 | 11.68 | 4.088 | 7.592 | 20% | 14.016 | 126.144
9.75 | 43088 - DEINFRA | Tê Soldável 32mm, PVC | unid | 7 | 17.05 | 5.9675 | 11.0825 | 20% | 20.46 | 143.22
9.76 | 43089 - DEINFRA | Tê Soldável 40mm, PVC | unid | 1 | 21.08 | 7.378 | 13.702 | 20% | 25.296 | 25.296
9.77 | 43090 - DEINFRA | Tê Soldável 50mm, PVC | unid | 5 | 25.06 | 8.771 | 16.289 | 20% | 30.072 | 150.36
9.78 | mercado | Bacia com abertura frontal, linha conforto, com assento plástico branco, PNE | unid | 2 | 1126.35 | 394.2225 | 732.1275 | 20% | 1351.62 | 2703.24
9.79 | 42917 - DEINFRA | Mictório de louça sifonado com válvula automática | unid | 4 | 512.29 | 179.3015 | 332.9885 | 20% | 614.748 | 2458.992
9.80 | 86888 - SINAPI | Bacia com caixa acoplada, completa | unid | 24 | 358.76 | 125.566 | 233.194 | 20% | 430.512 | 10332.288
9.81 | 86901 - SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, fornecimento e instalação, com acessórios | unid | 24 | 115.02 | 40.257 | 74.763 | 20% | 138.024 | 3312.576
9.82 | 95545 - SINAPI | Saboneteira metálica | unid | 24 | 39.84 | 13.944 | 25.896 | 20% | 47.808 | 1147.392
9.83 | 95544 - SINAPI | Papeleira metálica | unid | 24 | 40.76 | 14.266 | 26.494 | 20% | 48.912 | 1173.888
9.84 | 95543 - SINAPI | Porta toalha (cabide) metálico | unid | 18 | 51.88 | 18.158 | 33.722 | 20% | 62.256 | 1120.608
9.85 | 89354 - SINAPI | Misturador para pia cozinha tipo mesa, com bica móvel | unid | 1 | 244.7 | 85.645 | 159.055 | 20% | 293.64 | 293.64
9.86 | 86906 - SINAPI | Torneira para lavatório de bancada, cromada | unid | 24 | 52.65 | 18.4275 | 34.2225 | 20% | 63.18 | 1516.32
9.87 | 9875 - SINAPI | Descida dágua 100mm, em PVC | m | 84 | 39.25 | 13.7375 | 25.5125 | 20% | 47.1 | 3956.4
9.88 | mercado | Fossa séptica cfme proj. | cj | 1 | 6359 | 2225.65 | 4133.35 | 20% | 7630.8 | 7630.8
9.89 | mercado | Filtro anaeróbio cfme proj. | cj | 1 | 6135.29 | 2147.3515 | 3987.9385 | 20% | 7362.348 | 7362.348
9.90 | mercado | Sumidouro | cj | 1 | 5632 | 1971.2 | 3660.8 | 20% | 6758.4 | 6758.4
9.91 | 43024 - DEINFRA | Cisterna 5.000L | unid | 1 | 1523.3 | 533.155 | 990.145 | 20% | 1827.96 | 1827.96
9.92 | 43026 - DEINFRA | Caixa d'água 10.000L, com ligação e conexões | unid | 2 | 3180.3 | 1113.105 | 2067.195 | 20% | 3816.36 | 7632.72
9.93 | mercado | Caixa dágua, 4.000L, com ligação e conexões | unid | 1 | 2158.32 | 755.412 | 1402.908 | 20% | 2589.984 | 2589.984
SUB TOTAL | [9 empty] | 111960.612
10.0 |  | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
10.1 | mercado | Bancada de granito, e=3cm, ocre | m² | 15.8 | 16.2 | 5.67 | 10.53 | 20% | 19.44 | 307.152
10.2 | 42846 - DEINFRA | Limpeza final de obra | m² | 1700.2 | 5.32 | 1.862 | 3.458 | 20% | 6.384 | 10854.0768
10.3 | 83365 - SINAPI | Extintor PQS, 4Kg, com demarcação e placa identificação | unid | 4 | 136.59 | 47.8065 | 88.7835 | 20% | 163.908 | 655.632
10.4 | mercado | Placa de sinalização de abandono de local/número do pavimento/lotação | unid | 30 | 15.32 | 5.362 | 9.958 | 20% | 18.384 | 551.52
10.5 | 43114 - DEINFRA | Tubo galvanizado, Ø=2 1/2", com conexões | m | 49 | 92.5 | 32.375 | 60.125 | 20% | 111 | 5439
10.6 | mercado | Tubo galvanizado, Ø=1", com conexões | m | 3 | 41.75 | 14.6125 | 27.1375 | 20% | 50.1 | 150.3
10.7 | 43125 - DEINFRA | Válvula de retenção | unid | 1 | 307.37 | 107.5795 | 199.7905 | 20% | 368.844 | 368.844
10.8 | 94499 - SINAPI | Registro de gaveta (2 1/2") | unid | 1 | 232.79 | 81.4765 | 151.3135 | 20% | 279.348 | 279.348
10.9 | 43081 - DEINFRA | Tê com saída lateral, 2 1/2" | unid | 2 | 90.39 | 31.6365 | 58.7535 | 20% | 108.468 | 216.936
10.10 | 43039 - DEINFRA | Curva 90, 2 1/2" | unid | 11 | 150.7 | 52.745 | 97.955 | 20% | 180.84 | 1989.24
10.11 | mercado | Hidrante com um registro de globo angular, Ø 2 1/2" | cj | 2 | 325.36 | 113.876 | 211.484 | 20% | 390.432 | 780.864
10.12 | 43614 - DEINFRA | Hidrante de recalque, cfme projeto | cj | 1 | 721.6 | 252.56 | 469.04 | 20% | 865.92 | 865.92
10.13 | 43608 - DEINFRA | Caixa de incêndio, p/ depósito de mangueiras, cfme projeto (60x90x36cm), com 2 mangueiras 15m (63mm) cada | unid | 2 | 809.2 | 283.22 | 525.98 | 20% | 971.04 | 1942.08
10.14 | 43724 - DEINFRA | Central de alarme | unid | 1 | 609.8 | 213.43 | 396.37 | 20% | 731.76 | 731.76
10.15 | 43723 - DEINFRA | Alarme tipo quebra vidro, com conexões, instalado | cj | 5 | 72.47 | 25.3645 | 47.1055 | 20% | 86.964 | 434.82
10.16 | 38774 - SINAPI | Luminária de emergência 30 Leds, 2W | unid | 34 | 22.61 | 7.9135 | 14.6965 | 20% | 27.132 | 922.488
10.17 | mercado | Aleta PVC 10x20cm | unid | 4 | 23.69 | 8.2915 | 15.3985 | 20% | 28.428 | 113.712
10.18 | 74125/002 - SINAPI | Espelho 4mm, com moldura de alumínio, instalado | m² | 12.2 | 429.95 | 150.4825 | 279.4675 | 20% | 515.94 | 6294.468
10.19 | mercado | Barra de apoio para bacia sanitária, PNE, 1 1/4" , com buchas ,parafusos e base de fixação | cj | 6 | 289.36 | 101.276 | 188.084 | 20% | 347.232 | 2083.392
10.20 | mercado | Placa indicativa de salas, adesivadas nas portas de vidros | unid | 21 | 58.36 | 20.426 | 37.934 | 20% | 70.032 | 1470.672
10.21 | 43648 - DEINFRA | Abrigo de gás, 2 P-13, com porta veneziana, com registro fecho rápido, com botijões | cj | 1 | 1523.02 | 533.057 | 989.963 | 20% | 1827.624 | 1827.624
10.22 | MERCADO | Passa prato, com pedra largura 40cm, e mão francesa. 2,00 x 1,00m | cj | 1 | 389.25 | 136.2375 | 253.0125 | 20% | 467.1 | 467.1
10.23 | 10849 - SINAPI | Placa de inauguração de obra, em bronze, 35x50cm | unid | 1 | 1400.075 | 490.0263 | 910.0488 | 20% | 1680.09 | 1680.09
10.24 | 42581 - DEINFRA | Carga manual de entulho em caminhão basculante, e destinação | m³ | 55.32 | 31.58 | 11.053 | 20.527 | 20% | 37.896 | 2096.4067
SUB TOTAL | [9 empty] | 42523.4455
VALOR TOTAL | [9 empty] | 2450800.0008

## Cronograma FFinanceiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODOS MENSAIS
|  |  | PERÍODO 01 |  | PERÍODO 02 |  | PERÍODO 03 |  | PERÍODO 04 |  | PERÍODO 05 |  | PERÍODO 06 |  | PERÍODO 07 |  | PERÍODO 08 |  | PERÍODO 09 |  | PERÍODO 10 |  | ACUMULADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20609.16 | 16487.328 | 80% | 4121.832 | 20% | 0 |  | 0 | [13 empty] | 100% | 20609.16 | OK
2 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 887725.4395 | 88772.544 | 10% | 177545.0879 | 20% | 532635.2637 | 60% | 88772.544 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 887725.4395 | OK
3 | PAREDES, COBERTURAS E PROTEÇÕES | 323370.9392 | 3233.7094 | 1% | 3233.7094 | 1% | 32337.0939 | 10% | 90543.863 | 28% | 64674.1878 | 20% | 64674.1878 | 20% | 32337.0939 | 10% | 32337.0939 | 10% | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 323370.9392 | OK
4 | ESQUADRIAS | 158302.8566 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55405.9998 | 35% | 55405.9998 | 35% | 47490.857 | 30% | 0 |  | 0 |  | 100% | 158302.8566 | OK
5 | REVESTIMENTOS | 209412.7316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41882.5463 | 20% | 41882.5463 | 20% | 41882.5463 | 20% | 41882.5463 | 20% | 20941.2732 | 10% | 20941.2732 | 10% | 0 | 0% | 100% | 209412.7316 | OK
6 | PISOS | 339795.2272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33979.5227 | 10% | 33979.5227 | 10% | 50969.2841 | 15% | 50969.2841 | 15% | 50969.2841 | 15% | 50969.2841 | 15% | 67959.0454 | 20% | 0 | 0% | 100% | 339795.2272 | OK
7 | PINTURA | 174016.5599 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34803.312 | 20% | 34803.312 | 20% | 104409.9359 | 60% | 100% | 174016.5599 | OK
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 183083.0292 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54924.9088 | 30% | 36616.6058 | 20% | 36616.6058 | 20% | 54924.9088 | 30% | 100% | 183083.0292 | OK
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 111960.612 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11196.0612 | 10% | 11196.0612 | 10% | 11196.0612 | 10% | 11196.0612 | 10% | 22392.1224 | 20% | 44784.2448 | 40% | 100% | 111960.612 | OK
10 | CONCLUSÃO DE OBRA | 42523.4455 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21261.7228 | 50% | 21261.7228 | 50% | 100% | 42523.4455 | OK
TOTAL PERÍODO |  | 2450800.0008 | 108493.5813 | 4.427% | 184900.6293 | 7.545% | 598951.8804 | 24.44% | 255178.476 | 10.41% | 168722.0794 | 6.884% | 224128.0793 | 9.145% | 246715.8941 | 10.07% | 234354.4872 | 9.562% | 203974.0816 | 8.323% | 225380.8122 | 9.196%
TOTAL PERÍODO ACUMULADO |  |  | 108493.5813 | 4.427% | 293394.2106 | 11.97% | 892346.091 | 36.41% | 1147524.567 | 46.82% | 1316246.6464 | 53.71% | 1540374.7257 | 62.85% | 1787090.6198 | 72.92% | 2021445.107 | 82.48% | 2225419.1886 | 90.8% | 2450800.0008 | 100% | 2450800.0008
VALOR FINAL | [21 empty] | 2450800.0008